Besteksomschrijving certificering blusgasinstallaties

Gebaseerd op geldende certificatieschema’s November 2024

Optie A: Productcertificatie aangevuld met inspecties conform het CCV-inspectieschema Brandbeveiligingssystemen (toegepast o.a. voor door de overheid geëiste installaties)

- Certificering

Ten einde autoriteiten en verzekeraars te kunnen aantonen dat de blusgasbeveiliging voldoet aan de geldende normen en voorschriften, moet de blusgasbeveiliging zijn voorzien van een certificaat dat geaccepteerd wordt door autoriteiten en verzekeraars.

Het certificaat moet voldoen aan de geldende versie van het BBL (Besluit bouwwerken leefomgeving) dan wel het specifieke overgangsrecht zoals genoemd in Hoofdstuk 8 van het BBL.

Certificaten afgegeven in het kader van de volgende certificatieschema’s voldoen aan de bovengenoemde eisen.

  - Certificering nieuwe blusgasbeveiliging

Een combinatie van de volgende certificatieschema’s:

  - CIBV 1233 (zie cibv.nl/)

én:

  - CCV-inspectieschema Brandbeveiligingssystemen (zie hetccv.nl/)

De volgende twee certificaten moeten bij oplevering van de installatie worden verstrekt:

  - Een CIBV 1233 installatiecertificaat voor de blusgasinstallatie;

én:

  - Een VBB-inspectiecertificaat (blusgasinstallatie inclusief de benodigde bouwkundige en organisatorische voorzieningen). Bij geconstateerde afwijkingen een VBB-inspectierapport.

  - Continuering certificering bestaande blusgasbeveiliging

Een combinatie van de volgende certificatieschema’s:

  - CIBV 1233 (zie cibv.nl/)

én:

  - CCV-inspectieschema Brandbeveiligingssystemen (zie hetccv.nl/)

De volgende certificaten moeten worden verstrekt:

  - Een CIBV 1233 onderhoudscertificaat voor de blusgasinstallatie;

én:

  - Binnen 6, 12 of 24 maanden na oplevering, en daarna in een frequentie van 6, 12 of 24 maanden: een VBB-inspectiecertificaat. Bij geconstateerde afwijkingen een VBB-inspectierapport.

- Uitgangspuntendocument

De uitgangspunten van de te realiseren blusgasinstallatie moeten in het kader van de certificering worden vastgelegd in een uitgangspuntendocument. Dit uitgangspuntendocument moet voldoen aan de volgende eisen.

  - Het certificatiedocument, zoals omschreven in Bijlage B van de CIBV 1233 (zie cibv.nl/).

én:

  - Het basisontwerp, zoals omschreven in hoofdstuk 2 van het CCV-inspectieschema Brandbeveiligingssystemen (zie hetccv.nl/).

- Goedkeuring uitgangspuntendocument

Het uitgangspuntendocument moet ter akkoordering worden voorgelegd aan de eisende partijen (b.v. bevoegd gezag, brandweer of verzekeraar) en ondertekend zijn door de opdrachtgever (eigenaar / gebruiker van het gebouw).

- Certificering bij toepassing HFK’s (o.a. FM 200)

Blusgasinstallaties met HFK’s (o.a. het blusgas FM 200) mogen alleen worden aangelegd en onderhouden door een speciaal daartoe door CIBV gecertificeerd bedrijf (f-gassen regeling Ministerie van Infrastructuur en Milieu).

Optie B: Productcertificatie zonder inspecties conform het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging (toegepast als standaard voor CIBV 1233 gecertificeerde blusgasinstallatiebedrijven)

- Certificering

Ten einde aan te kunnen tonen dat de blusgasinstallatie voldoet aan de geldende normen en voorschriften, moet de blusgasinstallatie zijn voorzien van een certificaat.

Certificaten afgegeven in het kader van de volgende certificatieschema’s voldoen.

  - Certificering nieuwe blusgasinstallatie

Het certificatieschema:

  - CIBV 1233 (zie cibv.nl/)

Het volgende certificaat moet bij oplevering van de installatie worden verstrekt:

  - Een CIBV 1233 installatiecertificaat voor de blusgasinstallatie.

  - Certificering onderhoud bestaande blusgasinstallatie

Het certificatieschema:

  - CIBV 1233 (zie cibv.nl/)

Het volgende certificaat moet bij oplevering van de installatie worden verstrekt:

  - Een CIBV 1233 onderhoudscertificaat voor de blusgasinstallatie;

- Uitgangspuntendocument

De uitgangspunten van de te realiseren blusgasinstallatie worden vastgelegd in een uitgangspuntendocument. Dit uitgangspuntendocument moet voldoen aan de volgende eisen.

  - Het certificatiedocument, zoals omschreven in Bijlage B van de CIBV 1233 (zie cibv.nl/).

- Goedkeuring certificatiedocument

Het certificatiedocument moet ondertekend zijn door de opdrachtgever (eigenaar / gebruiker van het gebouw).

- Certificering bij toepassing HFK’s (o.a. FM 200)

Blusgasinstallaties met HFK’s (o.a. het blusgas FM 200) mogen alleen worden aangelegd en onderhouden door een speciaal daartoe door CIBV gecertificeerd bedrijf (f-gassen regeling Ministerie van Infrastructuur en Milieu).